
[bookmark: _Hlk12374373]V Bratislave, dňa 24.02.2026

Vec: Výzva na predloženie ponuky v obchodnej verejnej súťaži
[bookmark: _Hlk221868908][bookmark: _Hlk20308845][bookmark: _Hlk20308914][bookmark: _Hlk221869008]TENISOVÝ KLUB SLÁVIA STU BRATISLAVA, občianske združenie, so sídlom: Májová 21, 850 05 Bratislava, IČO: 317 44 109, ako prijímateľ príspevku v rámci programu s názvom: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, na základe výzvy č. 2025/002 poskytovaným Fondom na podporu športu (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v súlade s ustanovením § 281 a nasl. Obchodného zákonníka túto obchodnú verejnú súťaž na výber zhotoviteľa predmetu zákazky s názvom „Rekonštrukcia tenisových kurtov a modernizácia vykurovania a VZT“ (ďalej len „Obchodná verejná súťaž“ alebo len „súťaž“). 
V prípade, že má Vaša spoločnosť záujem dodať tovar/poskytovať služby/realizovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky, dovoľujeme si Vás týmto osloviť na predloženie Vašej ponuky (ďalej len „ponuka“). Za účelom predkladania ponúk túto Výzvu na zaslanie ponúk zverejňujeme aj na našich webových stránkach.

Podmienkou hodnotenia Vašej ponuky bude splnenie všetkých nižšie uvedených podmienok. Ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky budú hodnotené na základe kritéria určeného v bode 9 tejto výzvy.
1 IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA ZÁKAZKY
[bookmark: _Hlk221868732]Názov:	TENISOVÝ KLUB SLÁVIA STU BRATISLAVA, občianske združenie
[bookmark: _Hlk221868752]Sídlo:					Májová 21, 850 05 Bratislava
[bookmark: _Hlk221868831]Štatutárny orgán/štatutár:		 	Mária Kolimárová, riaditeľka klubu
[bookmark: _Hlk221868769]IČO:					31 744 109
[bookmark: _Hlk221868785]IČ DPH:					SK2021473036

Ďalšie informácie o podmienkach Obchodnej verejnej súťaže môžete získať u:

Obchodné meno:				Tatra Tender s. r. o.
Sídlo: 					Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán/štatutár:			Mgr. Vladimír Oros, konateľ
IČO:					44 119 313
Zapísaný:		v Obchodnom registri Mestského súdu BA III., oddiel: Sro, vložka č.: 51980/B
Kontaktná osoba: 				Ing. Henrieta Kudelásová
e-mail:					sp@tatratender.sk 
tel. č.: 					+421 911 226 997
2 VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Predmetom zákazky je Rekonštrukcia tenisových kurtov a modernizácia vykurovania a VZT (ďalej len „Predmet zákazky“). 
2.2 Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti (ďalej aj „Časti predmetu zákazky“ alebo len „Časti“ alebo jednotlivo ako „Časť“):
Časť č.1: Rekonštrukcia hardových tenisových kurtov
Časť č.2: Výmena sedadiel centrálneho tenisového kurtu
Časť č.3: Výmena klimatizácie a vzduchotechniky
Časť č.4: Výmena 3 vykurovacích kotlov, zásobníkov vody a príslušenstva.
Špecifikácia jednotlivých častí Predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu plnenia a v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
2.3 [bookmark: _Hlk221872745]Predmet zákazky má byť z časti (70 %) financovaný formou príspevku z Fondu na podporu športu, v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ (ďalej len „Poskytovateľ príspevku“) na základe výzvy č. 2025/002.
2.4 Kontakt pre prípad obhliadky miesta dodania Predmetu zákazky, príp. súčasného stavu: +421 903 217 546 (správcovia v areáli obstarávateľa).
3 MIESTO A LEHOTA DODANIA
3.1 Miesto dodania: TENISOVÝ KLUB SLÁVIA STU BRATISLAVA, Májová 21, 850 05 Bratislava.
3.2 Lehota dodania: jednotlivé Časti predmetu zákazky budú realizované v čase:
3.2.1 Časť č.1 od 07/2026 do 10/2026
3.2.2 Časť č.2 od 08/2026 do 09/2026
3.2.3 Časť č.3 od 08/2026 do 10/2026
3.2.4 Časť č.4 od 08/2026 do 09/2026
4 PODMIENKY PREDKLADANIA PONÚK
4.1 Ponuka navrhovateľa bude vypracovaná formou vyplnenej Prílohy č. 2 tejto výzvy – Opis ponúkaného plnenia a cenová tabuľka na každú Časť, na ktorú navrhovateľ ponuku predkladá.
4.2 Ponuku je potrebné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: sp@tatratender.sk
4.3 Predmet správy bude označený „Ponuka – TK SLÁVIA – ČASŤ číslo časti“. 
4.4 Ponuku je navrhovateľ povinný doručiť najneskôr do 06.03.2026 do 09:00 hod.
4.5 Navrhovateľ môže svoju ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného v bode 4.4 vyššie. 
4.6 Vyhlasovateľ odporúča, aby navrhovateľ zabezpečil ponuku heslom alebo iným primeraným spôsobom šifrovania tak, aby nebolo možné sa s jej obsahom oboznámiť pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 4.4 vyššie. V takom prípade je uchádzač povinný doručiť heslo na sprístupnenie ponuky samostatným e-mailom, a to najskôr po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 4.4 tejto výzvy, najneskôr však do 06.03.2026 do 11:00 hod.
4.7 Ak uchádzač heslo nedoručí v lehote uvedenej v bode 4.6 vyššie, bude sa na jeho ponuku nazerať, akoby nebola predložená.
5 SPÔSOB URČENIA CENY
5.1 Navrhovaná zmluvná cena príslušnej Časti Predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
5.2 Ocenená ponuka príslušnej Časti Predmetu zákazky navrhovateľa musí byť konečná a musí zahŕňať všetky náklady nevyhnutné na riadne dodanie príslušnej časti Predmetu zákazky, t. j. zabezpečenie dopravy tovaru do miesta dodania, montáž/inštaláciu na miesto dodania, preukázanie funkčnosti, uvedenie do používania, zaškolenie obsluhy, vrátane demontáže pôvodného vybavenia a ekologickej likvidácie odpadu.
5.3 Navrhovateľ v ponuke uvedie celkovú cenu za dodanie príslušnej Časti Predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu plnenia a Prílohy č. 2 Opis ponúkaného plnenia a cenová tabuľka tejto Výzvy v štruktúre: 
5.3.1 celková cena v EUR bez DPH;
5.3.2 výška DPH v EUR;
5.3.3 celková cena v EUR vrátane DPH.
(v prípade ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
5.4 Navrhovateľom navrhovaná zmluvná cena príslušnej Časti Predmetu zákazky v ponuke bude vyjadrená v mene EUR. Cena musí byť vyjadrená ako kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta.
6 PODMIENKY ÚČASTI
6.1 Tejto Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti:
6.1.1 Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré zodpovedajú ponúkanej Časti predmetu zákazky:
Vyhlasovateľ overí splnenie podmienky účasti zo strany navrhovateľov prostredníctvom informácií uvedených vo verejne dostupnom výpise z Obchodného registra, Živnostenského registra a pod.;
6.1.2 Technická alebo odborná spôsobilosť:
Navrhovateľ preukáže, že v období 5 rokov pred vyhlásením tejto súťaže úspešne zrealizoval minimálne jednu zákazku rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky (min. 1 referenciu). Za rovnaký alebo obdobný predmet zákazky sa považuje:
(i) pre Časť 1 – zhotovenie hardových tenisových kurtov spĺňajúcich požiadavky ITF a Australian Open na hardcourt povrchy v hodnote min. 100.000,- EUR bez DPH,
(ii) pre Časť 2 – dodanie a inštalácia sedadiel v hodnote min. 10.000,- EUR bez DPH,
(iii) pre Časť 3 – dodanie a inštalácia vzduchotechnického vybavenia stavby v hodnote min. 55.000,- EUR bez DPH,
(iv) pre Časť 4 – dodanie a inštalácia vykurovacích kotlov v hodnote min. 35 000,- EUR bez DPH.
Túto podmienku navrhovateľ preukáže predložením zoznamu zrealizovaných dodávok (zoznamu referencií) podľa vzoru v Prílohe č. 4 výzvy a na vyžiadanie aj potvrdenými referenčnými listmi odberateľov.
Zoznam referencií musí obsahovať min. (i) identifikáciu odberateľa, (ii) popis a cenu dodaného predmetu plnenia, (iii) kontaktnú osobu na overenie referencie, (iv) dátum dodania a (v) podpis osoby oprávnené konať za dodávateľa. Referenčný list predložený na vyžiadanie ako potvrdenie odberateľa o uspokojivom plnení, t.j. riadne a včas bude obsahovať min. identifikáciu odberateľa, popis dodaného predmetu plnenia, kontaktnú osobu na overenie referencie, dátum dodania a pečiatku a podpis odberateľa. 
V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu vyhlásenia tejto súťaže.
Dňom vyhlásenia súťaže sa rozumie deň zaslania tejto výzvy, t.j. dňa 24.02.2026.
Navrhovateľ môže dočasne nahradiť zoznam referencií alebo referenčný list čestným vyhlásením podľa vzoru v Prílohe č. 3 výzvy. Na vyžiadanie vyhlasovateľa je ale povinný do piatich pracovných dní doložiť referencie požadovaným spôsobom. V opačnom prípade môže byť z Obchodnej verejnej súťaže vylúčený pre nesplnenie podmienok účasti. 
7 OBSAH A ZÁVÄZNOSŤ PONUKY 
7.1 Ponuka navrhovateľa musí byť záväzná do 30.06.2026. V tejto lehote vyhlasovateľ oznámi vybraný návrh.
7.2 Ponuka navrhovateľa musí obsahovať, pre každú Časť predmetu zákazky, na ktorú navrhovateľ ponuku predkladá:
7.2.1 Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia a cenová ponuka, z ktorých musí vyplývať: 
a) splnenie všetkých podmienok Podrobnej špecifikácie predmetu plnenia stanovených v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 Opis ponúkaného plnenia a cenová tabuľka. Navrhovateľ predloží podrobný opis v štruktúre Prílohy č. 2 tejto výzvy, pričom do stĺpca B s názvom „Opis ponúkaného tovaru“ uvedie, ako spĺňa každú z požiadaviek uvedenú v stĺpci A tejto prílohy s názvom „Podrobná požadovaná špecifikácia predmetu plnenia“, t. j. uvedie všetky parametre a konkrétne hodnoty ním ponúkaného predmetu zákazky; 
b) návrh celkovej ceny za príslušnú časť Predmetu zákazky tak, ako je to vymedzené v bode 5 tejto výzvy vo forme predloženia vyplnenej cenovej tabuľky uvedenej v Prílohe č. 2 – Opis ponúkaného plnenia a cenová tabuľka tejto výzvy vrátane Identifikácie navrhovateľa;
7.2.2 doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti alebo čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti vypracované podľa Prílohy č. 3 k tejto výzve.
7.3 Dokumenty uvedené v bode 7.2 musia byť predložené vo forme scanu dokumentu podpísaného osobou, resp. osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa (odporúčaný formát .pdf), pričom dokument uvedený v bode 7.2.1 a), b) vyššie musí byť doručený aj vo forme vyplnenej tabuľky .xls (MS Excel). 
7.4 Ponuka navrhovateľa nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
8 OBCHODNÉ PODMIENKY
8.1 Medzi úspešným navrhovateľom a vyhlasovateľom bude uzavretá zmluva o dielo podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva“). Návrh Zmluvy na príslušnú Časť Predmetu zákazky predloží až úspešný navrhovateľ na základe výzvy vyhlasovateľa. Návrh Zmluvy tvorí samostatnú Prílohu č. 5 tejto výzvy.
8.2 Pre vylúčenie pochybností bude Zmluva uzavretá podľa podmienok vymedzených v tejto výzve, predloženého Opisu ponúkaného plnenia a cenovej tabuľky a obvyklých, obchodne vyvážených podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k realizácii príslušnej Časti Predmetu zákazky.
8.3 Keďže Predmet zákazky má byť sčasti financovaný z rozpočtu štátneho účelového fondu, vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže upozorňuje navrhovateľov, že neuzavrie Zmluvu s úspešným navrhovateľom, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) v prípade, ak mu v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, táto povinnosť vznikne.
9 KRITÉRIA HODNOTENIA PONÚK
9. Ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena príslušnej Časti Predmetu zákazky v EUR bez DPH určená v súlade s ustanovením bodu 5 tejto výzvy.
9. Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých navrhovateľmi je posudzovanie celkovej ceny za príslušnú Časť Predmetu zákazky, ktorú by vyhlasovateľ bol povinný zaplatiť navrhovateľovi v prípade úspechu jeho ponuky v tejto Obchodnej verejnej súťaži v súlade s platným právnym režimom upravujúcim akékoľvek dane a poplatky vzťahujúce sa na dodanie Predmetu zákazky. 
9. Ponuka s najnižšou cenou príslušnej časti Predmetu zákazky v EUR bez DPH, ktorá bude spĺňať všetky podmienky účasti a požiadavky na príslušnú časť Predmetu zákazky bude vyhodnotená ako úspešná. 
9. Každému navrhovateľovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk v rámci Časti Predmetu zákazky, v ktorej predložil ponuku, a to zaslaním písomnej informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk takým spôsobom, akým bola ponuka predložená (elektronicky - emailom) v lehote do siedmich pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. 

10 HODNOTENIE PONÚK
10.1 Vyhlasovateľ bude hodnotiť predložené ponuky na každú Časť Predmetu zákazky samostatne, s ohľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v tejto výzve. 
10.2 V prípade potreby vyhlasovateľ vyzve navrhovateľa na vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky navrhovateľ môže odstrániť jej nejasnosti, chyby v písaní či počítaní, nesmie však ponuku zmeniť.
10.3 Ak bude predložených viac ponúk v príslušnej Časti Predmetu zákazky, vyhlasovateľ najprv určí poradie ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk a následne vyhodnotí splnenie požiadaviek Predmetu zákazky a splnenie podmienok účasti na príslušnú Časť Predmetu zákazky iba v prípade navrhovateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto navrhovateľa, vyhodnotí sa následne plnenie podmienok účasti a požiadaviek na príslušnú časť Predmetu zákazky u ďalšieho navrhovateľa v poradí tak, aby navrhovateľ umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal všetky podmienky účasti a požiadavky na príslušnú časť Predmetu zákazky.
11 ĎALŠIE PODMIENKY
11.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo do okamihu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk upravovať podmienky súťaže. V prípade, ak dôjde k úprave podmienok, vyhlasovateľ aktualizované znenie podmienok zverejní a v závislosti od povahy vykonanej zmeny primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
11.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto Obchodnú verejnú súťaž resp. jej časť najmä, ale nie len v prípade ak
11.2.1 ani jeden navrhovateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo jej časti,
11.2.2 sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená, čím zanikol dôvod jej vyhlásenia.
11.3 Vyhlasovateľ osobitne upozorňuje, že za zmenu okolností, za ktorých sa vyhlásila Obchodná verejná súťaž sa bude považovať situácia, že dôjde k akejkoľvek forme straty možnosti financovania Predmetu zákazky z finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2025/002. 
11.4 Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.
11.5 Navrhovatelia znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej ponuky.
12 ĎALŠIE INFORMÁCIE 
12.1 Pre vyhlasovateľa realizuje túto Obchodnú verejnú súťaž spoločnosť Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, www.tatratender.sk.
12.2 Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa tejto Obchodnej verejnej súťaže môžete získať u zástupcu spoločnosti Tatra Tender s. r. o. na mailovej adrese sp@tatratender.sk




Prílohy: 	
1. Podrobná špecifikácia predmetu plnenia
[bookmark: _Hlk221869271]1a. Projekt stavby na ohlásenie (pre Časť 1 Predmetu zákazky)
[bookmark: _Hlk221871860]2. Opis ponúkaného plnenia a Cenová tabuľka
3. Čestné vyhlásenie – vzor
4. Zoznam referencií – vzor
	[image: ]

5. Návrh zmluvy o dielo
[bookmark: _Hlk44486295]Príloha č. 1	Podrobná špecifikácia predmetu plnenia
Názov: „Rekonštrukcia tenisových kurtov a modernizácia vykurovania a VZT“
1 ČASŤ 1: REKONŠTRUKCIA HARDOVÝCH KURTOV  
1.1 Predmetom tejto Časti Predmetu zákazky je rekonštrukcia hardových tenisových kurtov v súlade s požiadavkami uvedenými v projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou MrazekArchitects, s.r.o., ktorá tvorí samostatnú Prílohu č. 1a - Projekt stavby na ohlásenie (pre Časť 1 Predmetu zákazky) a v zmluve o dielo, ktorá tvorí samostatnú Prílohu č. 5 – Návrh zmluvy o dielo výzvy. 
1.2 Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj demontáž súčasného vybavenia a jeho ekologická likvidácia. 
2 ČASŤ 2: VÝMENA SEDADIEL CENTRÁLNEHO TENISOVÉHO KURTU  
2.1 Predmetom tejto Časti Predmetu zákazky je výmena sedadiel centrálneho tenisového kurtu podľa  požiadaviek uvedených nižšie a v zmluve o dielo, ktorá tvorí samostatnú Prílohu č. 5 – Návrh zmluvy o dielo výzvy.
2.2 Popis a fotodokumentácia východiskového stavu:
[image: Obrázok, na ktorom je rastlina, exteriér, strom, tráva]
TRIBÚNA č. 1 CENTRÁLNEHO DVORCA
Počet sedadiel: 	372 

[image: Obrázok, na ktorom je exteriér, zem, vyrovnaný, sneh

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]

[image: Obrázok, na ktorom je sneh, zima, exteriér, zem

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]

TRIBÚNA č. 2 CENTRÁLNEHO DVORCA
Počet sedadiel : 	171 

[image: Obrázok, na ktorom je sneh, zima, zem, vyrovnaný]

SÚČASNÉ SEDADLÁ : 
[image: Obrázok, na ktorom je zelená, sneh, exteriér, drevený

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]	          [image: Obrázok, na ktorom je detské ihrisko, exteriér, nábytok, zelená]

[image: Obrázok, na ktorom je sneh, zima, mráz, stolička]	    [image: Obrázok, na ktorom je pravítko, nástroj, exteriér, osoba

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]
Vzdialenosť montážnych otvorov : 	30 cm 	 
[image: Obrázok, na ktorom je sneh, exteriér, zima

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]
Vzdialenosť montážneho otvoru od konca sedadla : 20 cm 
[image: Obrázok, na ktorom je zelená, tráva, exteriér, osoba]		[image: Obrázok, na ktorom je zelená, exteriér]
Výška opierky : 32 cm 				Šírka vnútorného sedadla : 43 cm 						 
2.3 Požadované riešenie: 
· Farebnosť sedadiel:  kombinácia zelenej a sivej farby v pomere 2:1; typ sedadla – viď obrázok
· Odolnosť voči poveternostným podmienkam (UV stálosť , mrazuvzdornosť );
· Nosnosť sedadla min. od 100 - 120 kg;
· Bezpečnostné podmienky v súlade s technickými normami (stabilita, konštrukcia, materiál a povrch, ergonómia a funkčnosť, označenie a certifikácia, nosnosť ); 
· Súčasťou cenovej ponuky musí byť 
(i) dodávka a montáž sedadiel,
(ii) demontáž súčasných zariadení a ich ekologická likvidácia. 
[image: Plastove sedačky na stadion WO-07 | Prostar]

3 ČASŤ 3: VÝMENA KLIMATIZÁCIE A VZDUCHOTECHNIKY 
3.1 Predmetom tejto Časti Predmetu zákazky je výmena klimatizácie a vzduchotechniky podľa požiadaviek uvedených nižšie a v zmluve o dielo, ktorá tvorí samostatnú Prílohu č. 5 – Návrh zmluvy o dielo výzvy.
3.2 Popis a fotodokumentácia východiskového stavu:
· 3 klimatizačné jednotky umiestnené na hlavnej budove klube:
· 2 kondenzačné jednotky na 12 dvorcovú bedmintonovú halu 

· 1 kondenzačná jednotka na spoločné šatne a soc. zariadenia

[image: Obrázok, na ktorom je exteriér, nebo, strom, tráva]        



     

[image: Obrázok, na ktorom je exteriér, zem, strom, stroj

Obsah vygenerovaný pomocou AI môže byť nesprávny.]		[image: Obrázok, na ktorom je exteriér, nebo, zem, solárna energia

Obsah vygenerovaný pomocou AI môže byť nesprávny.]	[image: Obrázok, na ktorom je exteriér, zem, nebo, strom

Obsah vygenerovaný pomocou AI môže byť nesprávny.]
Typ kondenzačných jednotiek – UNIFLAIR


                [image: Obrázok, na ktorom je zem, toaleta, stena, budova

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]		[image: Obrázok, na ktorom je budova, exteriér, stroj, benzín

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]

[image: Obrázok, na ktorom je stroj, konštruktérstvo, píšťala, oceľ

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]

[image: Obrázok, na ktorom je exteriér, toaleta, strom, budova

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]
			Miesto osadenia nových 3 klimatizačných jednotiek 

3.3 Popis skutkového stavu chladenia:
· Chladenie priestorov je riešené VZT jednotkami a k nim pripojenými kondenzačnými jednotkami UNIFLAIR.
· Inštalované jednotky majú výkon:  2ks – 40kw, 1ks – 20kw
· Umiestnené sú na streche , kde sú v lete vystavené vysokým teplotám. To má za následok časté úniky chladiva a nemalé náklady na servis zariadení. Taktiež ovládacia elektronika kondenzačných jednotiek je dlhodobo poškodená (už sa nevyrába ) a bola nahradená systémom zapni/vypni  na 100% výkon,  čo má za následok vysokú spotrebu elektrickej energie.
3.4 Požadované riešenie:
· Výmena kondenzačných jednotiek a zmena umiestnenia nových kondenzačných jednotiek za budovu bedmintonovej haly. 
· Nové kondenzačné jednotky musia mať minimálne rovnaký alebo lepší výkon ako pôvodné vybavenie a musia byť vybavené invertorovou technológiou, tzn. dokážu si regulovať chladiaci výkon za základe aktuálnej potreby od čoho očakávame vysokú energetickú efektívnosť prevádzky. 
· Zariadenia musia byť k výparníkom dopojené novým Cu potrubím, opatreným kaučukovou izoláciou. Pred každým výparníkom musí byť inštalovaný AHU box s elektronickým expanzným ventilom,  vďaka čomu sa budú dať kondenzačné jednotky využívať aj na dokurovanie priestorov. 
· Požaduje sa aj výmena MaR (Meranie a regulácia – MaR je aktuálne nefunkčná, nedajú sa ovládať  regulačné ventily, samovoľne sa vypínajú frekvenčné meniče ventilátorov VZT atď. Náhradné diely pre inštalovanú MaR sa už nevyrábajú.
· Súčasťou cenovej ponuky musí byť: 
(i) dodávka a inštalácia požadovaných zariadení,
(ii) demontáž súčasných zariadení a ich ekologická likvidácia,
(iii) pravidelná prehliadka a údržba zariadení – min. 2 x ročne počas záručnej doby.
4 ČASŤ 4: VÝMENA 3 VYKUROVACÍCH KOTLOV A ZÁSOBNÍKOV VODY 
4.1 Predmetom tejto Časti Predmetu zákazky je výmena 3 vykurovacích kotlov, zásobníkov vody a príslušenstva (vrátane uvedenia do prevádzky) podľa požiadaviek uvedených nižšie a v zmluve o dielo, ktorá tvorí samostatnú Prílohu č. 5 – Návrh zmluvy o dielo výzvy.
4.2 Popis a fotodokumentácia východiskového stavu:
· 3 plynové kotly Buderus – Logamax GB162 ( inštalácia v roku 2010 ) – výkon 80 kW
[image: Obrázok, na ktorom je benzín, píšťala, Hliník, vnútri]               [image: Obrázok, na ktorom je text, autobus]
[image: Obrázok, na ktorom je nástroj, hasiaci prístroj, vnútri, valec]





· 2 zásobníky na teplú vodu – 490 l/ ks 			2 expanzné nádoby 
[image: Obrázok, na ktorom je valec, vnútri, stena, chladnička]             [image: Obrázok, na ktorom je stena, píšťala, vnútri, hasiaci prístroj]

[image: Obrázok, na ktorom je text, jedálny lístok

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]       	[image: Obrázok, na ktorom je vnútri]

Filtrácia 
[image: Obrázok, na ktorom je valec, hasiaci prístroj, stena, vnútri]Q    	[image: Obrázok, na ktorom je stroj, merač, stena, nástroj]
Riadiaca jednotka MEC 2
[image: Obrázok, na ktorom je text, vnútri, stena, stroj]

Požadované riešenie: 
· Dodanie a montáž 3 plynových kotlov s min. výkonom 85 kW,
· Demontáž a ekologická likvidácia 3 plynových kotlov Buderus (expanzné nádoby pod nimi boli menené v r. 2025), 
· Dodanie a montáž filtrácie (vrátane demontáže a ekologickej likvidácie pôvodného vybavenia),
· Dodanie a montáž zásobníkov vody - 2 ks v objeme rovnakom alebo väčšom ako je súčasný stav (vrátane demontáže a ekologickej likvidácie pôvodného vybavenia),
· Dodanie a montáž riadiacej jednotky (vrátane demontáže a ekologickej likvidácie pôvodného vybavenia),
· Dodržanie bezpečnostných podmienok v súlade s príslušnými technickými normami,
· Zaškolenie zamestnancov – správcov, 
· Komplexné uvedenie do prevádzky vykurovacieho systému. 
· Pravidelná prehliadka a údržba minimálne 1 x ročne počas záručnej doby. 

· Súčasťou cenovej ponuky musí byť
(i) dodávka a inštalácia požadovaných zariadení,
(ii) demontáž súčasných zariadení a ich ekologická likvidácia,
(iii) pravidelná prehliadka a údržba minimálne 1 x ročne počas záručnej doby


Príloha č. 2
			Opis ponúkaného plnenia a Cenová tabuľka

Opis ponúkaného plnenia spolu s cenovou tabuľkou tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy vo formáte excel.


Príloha č. 3			Čestné vyhlásenie - vzor

ČESTNÉ VYHLÁSENIE (VZOR)


[doplniť názov navrhovateľa], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako navrhovateľ, ktorý predložil ponuku v rámci obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej vyhlasovateľom, TENISOVÝ KLUB SLÁVIA STU BRATISLAVA, občianske združenie, so sídlom: Májová 21, 850 05 Bratislava, IČO: 317 44 109, ako prijímateľ príspevku v rámci programu s názvom: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, kód výzvy č. 2025/002 poskytovaným Fondom na podporu športu (ďalej len „vyhlasovateľ“) realizujúci obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa tvoriaceho predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcia tenisových kurtov a modernizácia vykurovania a VZT“, časť č: doplniť číslo a názov (ďalej len „Obchodná verejná súťaž“), na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky v obchodnej verejnej súťaži zo dňa 24.02.2026 (ďalej len „Výzva“) týmto

čestne vyhlasujem, že

spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vyhlasovateľom v rámci Obchodnej verejnej súťaže uvedené v bode 6 Výzvy, najmä, no nielen podmienku technickej a odbornej spôsobilosti a na požiadanie poskytnem vyhlasovateľovi doklady, ktoré týmto čestným vyhlásením nahradzujem.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

							
								_______________________________
								[doplniť podpis osoby oprávnenej 
jednať za spoločnosť]






Príloha č. 4

Zoznam referencií

Obchodná verejná súťaž: Rekonštrukcia tenisových kurtov a modernizácia vykurovania a VZT

	Obchodné meno a sídlo navrhovateľa:
	[doplní navrhovateľ]

	Časť predmetu zákazky
	[doplní navrhovateľ]



Týmto navrhovateľ vyhlasuje, že pre účely preukázania splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti stanovených vyhlasovateľom, ako sú tieto podmienky účasti popísané v bode 6.1.2 tejto výzvy, navrhovateľ uvádza nasledovné informácie podstatné pre účely posúdenia ich splnenia zo strany navrhovateľa.
[Inštrukcia pre vyplnenie: 
Text vyznačený červenou navrhovateľ z predkladaného formuláru vymaže. 
Rozsah tabuliek navrhovateľ primerane upraví a vyplní podľa kontextu všetky časti označené symbolom [•].
Tabuľky k jednotlivým plneniam navrhovateľ vypracuje pre každé referenčné plnenie samostatne]


Časť č.1: Rekonštrukcia hardových tenisových kurtov
	Referenčné plnenie č. 1[footnoteRef:1] [1:  Rozsah tabuľky uchádzač primerane upraví. ] 


	Označenie referenčného plnenia
	[•]

	Identifikácia odberateľa
	Obchodné meno/názov: [•]
Adresa sídla alebo miesta podnikania: [•]
IČO: [•]
Kontaktná osoba za odberateľa:
Meno a priezvisko: [•]
Tel. číslo: [•]
E-mail: [•]

	Identifikácia dodávateľa
	Obchodné meno/názov: [•]
Adresa sídla alebo miesta podnikania: [•]
IČO: [•]

	Predmet plnenia
	Dodávky, ktoré sme v rámci tohto referenčného plnenia realizovali mali povahu[footnoteRef:2]  [2:  Uchádzač zvolí predmet dodávky v súlade s požiadavkou v bode 6.1.2 (i) tejto výzvy.] 

· dodanie hardových tenisových kurtov spĺňajúcich požiadavky ITF a Australian Open na hardcourt povrchy
☐	áno
☐	nie

	Lehota dodania 
(deň, mesiac a rok)
	[•]

	Cena za plnenie uskutočnené
v danej lehote
(alikvotná čiastka)
	Cena tejto dodávky poskytnutej v rámci referenčného obdobia bez DPH je nasledovná: [•] EUR bez DPH

	Miesto plnenia
	[•]

	Popis plnenia 
	[•]



Miesto: 	[•]
Dátum:	[•]
____________________
Meno: [•]
Funkcia: [•]
Podpis osoby oprávnenej konať za dodávateľa: [•]




Časť č.2: Výmena sedadiel centrálneho tenisového kurtu
	Referenčné plnenie č. 1[footnoteRef:3] [3:  Rozsah tabuľky uchádzač primerane upraví. ] 


	Označenie referenčného plnenia
	[•]

	Identifikácia odberateľa
	Obchodné meno/názov: [•]
Adresa sídla alebo miesta podnikania: [•]
IČO: [•]
Kontaktná osoba za odberateľa:
Meno a priezvisko: [•]
Tel. číslo: [•]
E-mail: [•]

	Identifikácia dodávateľa
	Obchodné meno/názov: [•]
Adresa sídla alebo miesta podnikania: [•]
IČO: [•]

	Predmet plnenia
	Dodávky, ktoré sme v rámci tohto referenčného plnenia realizovali mali povahu[footnoteRef:4]  [4:  Uchádzač zvolí predmet dodávky v súlade s požiadavkou v bode 6.1.2 (ii) tejto výzvy.] 

· dodanie a inštalácia sedadiel
☐	áno
☐	nie

	Lehota dodania 
(deň, mesiac a rok)
	[•]

	Cena za plnenie uskutočnené
v danej lehote
(alikvotná čiastka)
	Cena tejto dodávky poskytnutej v rámci referenčného obdobia bez DPH je nasledovná: [•] EUR bez DPH

	Miesto plnenia
	[•]

	Popis plnenia 
	[•]



Miesto: 	[•]
Dátum:	[•]
____________________
Meno: [•]
Funkcia: [•]
Podpis osoby oprávnenej konať za dodávateľa: [•]

Časť č.3: Výmena klimatizácie a vzduchotechniky
	Referenčné plnenie č. 1[footnoteRef:5] [5:  Rozsah tabuľky uchádzač primerane upraví. ] 


	Označenie referenčného plnenia
	[•]

	Identifikácia odberateľa
	Obchodné meno/názov: [•]
Adresa sídla alebo miesta podnikania: [•]
IČO: [•]
Kontaktná osoba za odberateľa:
Meno a priezvisko: [•]
Tel. číslo: [•]
E-mail: [•]

	Identifikácia dodávateľa
	Obchodné meno/názov: [•]
Adresa sídla alebo miesta podnikania: [•]
IČO: [•]

	Predmet plnenia
	Dodávky, ktoré sme v rámci tohto referenčného plnenia realizovali mali povahu[footnoteRef:6]  [6:  Uchádzač zvolí predmet dodávky v súlade s požiadavkou v bode 6.1.2 (iii) tejto výzvy.] 

· dodanie a inštalácia vzduchotechnického vybavenia stavby
☐	áno
☐	nie

	Lehota dodania 
(deň, mesiac a rok)
	[•]

	Cena za plnenie uskutočnené
v danej lehote
(alikvotná čiastka)
	Cena tejto dodávky poskytnutej v rámci referenčného obdobia bez DPH je nasledovná: [•] EUR bez DPH

	Miesto plnenia
	[•]

	Popis plnenia 
	[•]



Miesto: 	[•]
Dátum:	[•]
____________________
Meno: [•]
Funkcia: [•]
Podpis osoby oprávnenej konať za dodávateľa: [•]

Časť č.4: Výmena 3 vykurovacích kotlov, zásobníkov vody a príslušenstva
	Referenčné plnenie č. 1[footnoteRef:7] [7:  Rozsah tabuľky uchádzač primerane upraví. ] 


	Označenie referenčného plnenia
	[•]

	Identifikácia odberateľa
	Obchodné meno/názov: [•]
Adresa sídla alebo miesta podnikania: [•]
IČO: [•]
Kontaktná osoba za odberateľa:
Meno a priezvisko: [•]
Tel. číslo: [•]
E-mail: [•]

	Identifikácia dodávateľa
	Obchodné meno/názov: [•]
Adresa sídla alebo miesta podnikania: [•]
IČO: [•]

	Predmet plnenia
	Dodávky, ktoré sme v rámci tohto referenčného plnenia realizovali mali povahu[footnoteRef:8]  [8:  Uchádzač zvolí predmet dodávky v súlade s požiadavkou v bode 6.1.2 (iv) tejto výzvy.] 

· dodanie a inštalácia vykurovacích kotlov
☐	áno
☐	nie

	Lehota dodania 
(deň, mesiac a rok)
	[•]

	Cena za plnenie uskutočnené
v danej lehote
(alikvotná čiastka)
	Cena tejto dodávky poskytnutej v rámci referenčného obdobia bez DPH je nasledovná: [•] EUR bez DPH

	Miesto plnenia
	[•]

	Popis plnenia 
	[•]



Miesto: 	[•]
Dátum:	[•]
____________________
Meno: [•]
Funkcia: [•]
Podpis osoby oprávnenej konať za dodávateľa: [•]
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